ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для разработки технологии и заказа оборудования биологической очистки сточных вод.

| 1 | Заказчик, адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вид сточных вод ( с указанием характера производства для пром. стоков), подлежащих очистке |  |  |
| 3 | Количество сточных вод, подлежащих очистке, режим работы предприятия, суточная неравномерность стока. |  |  |
| 4 | Состав сточных вод: | До очистки | После очистки |
|  | Температура (min среднесуточная), 0С |  |  |
|  | рН |  |  |
|  | БПКп, мг О2/л |  |  |
|  | Азот аммонийный, мг/л |  |  |
|  | Фосфор фосфатов, мг/л |  |  |
|  | и т.д |  |  |
| 5 | Требуемое климатическое исполнение (для размещения в грунте, для размещения на открытой площадке*) |  |  |
| 6 | ### Краткое описание имеющихся очистных сооружений с указанием степени очистки стока, их техническое состояние |  |  |
| 7 | ### Способ подачи стока на очистку (КНС с указанием производительности и напора, самотеком). |  |  |
| 8 | ### Особые требования к комплектации, автоматике и др. |  |  |

*при размещении оборудования на открытой площадке необходимо указать среднезимнюю температуру воздуха в районе строительства.

В приложениях к опросному листу желательно привести выкопировку из ген. плана места предполагаемого размещения оборудования.

#### Опросный лист заполнил_____________________________________________

(Ф.И.О., должность)

___________________________________

(Контактный телефон)							М.П.